## Ark1
Beregning af overholdelse af afløbskoefficient
Randers Kommune har lavet dette regneark, hvor du kan se, om du overholder kravene til afledning af regnvand. I regnearket er der allerede angivet et beregningseksempel. For at lave din egen beregning skal de grå felter udfyldes eller ændres.
Dato
Ejer
Adresse
Matr.nr.
Ansøger
Tilladt afløbskoefficient: (Kan findes i spildevandsplanen, lokalplanen eller ved henvendelse til Miljø, miljoe@randers.dk): | 0.3
Dimensionsgivende regnintensitet (l/s/ha i 10 min.): (I et opland med separatkloakerede kloakker etableret fra før ca. 2008 anvendes 110 l/s/ha og efter 2008 anvendes 144 l/s/ha. I et opland der er fælleskloakeret anvendes 140 l/s/ha) | 144
Nedenstående afløbskoefficienter skal benyttes ved beregning af regnvandsafledningen.
Belægnings type | Afløbskoefficient
Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) | 1
Tagflader | 1
Belægning med tætte fuger | 1
Belægning med grus- eller græsfuger | 0.8
Grusbelægning | 0.6
Grønne områder, have og areal uden belægning | 0.1
Hydrologisk reduktionsfaktor = | 1
Overfladearealer på grunden udfyldes.
Belægningstype | Afløbskoefficient | Areal | Reduceret areal | Regnvand i alt
| φ | m² | m² | l/s
Befæstede områder | 1 | 100 | 100 | 1.44
Tagflader | 1 | 150 | 150 | 2.16
Belægning med tætte fuger | 1 | 0 | 0 | 0
Belægning med grus- eller græsfuger | 0.8 | 0 | 0 | 0
Grusbelægning | 0.6 | 60 | 36 | 0.5184
Grønne områder, have og areal uden belægning | 0.1 | 690 | 69 | 0.9936
Område som ikke afleder til kloakken | 0 | 0 | 0 | 0
Areal med en anden afløbskoefficient | 0 | 0 | 0 | 0
Samlet areal (A) (skal svare til grundens totale areal): |  | 1000 | 355
Samlet afløb (Q): |  |  |  | 5.112
Max. tilladelig afledning: |  |  |  | 4.32
Er der behov for forsinkelse på grunden? | JA - der skal etableres forsinkelse af regnvand, nedsivning eller ændres på befæstelse
Hvis der behov for forsinkelse med vandbremse bør forsinkelsesvolumen samt et evt. areal med opstuvning kunne tilbageholde en 5-årshændelse uden gener for naboarealer. En 5-årshændelse svarer til 177 l/s/ha i 10 minutter.